Исследование производительности высокопроизводительных вычислительных систем
А.В.Снытников
Лаборатория Суперкомпьютерного Моделирования
Научный консультант
д.ф-м.н. М.М.Лаврентьев
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук,
специальность 05.13.15
“Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети”

---
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- В настоящий момент списки Top50 и Top500 выстроены в порядке убывания пиковой производительности и производительности на тесте LinPack
- Это дает определенную информацию о сравнительной скорости работы представленных там машин.
- Но очень многие факторы, такие как
    - скорость работы и объем дисков,
    - Пропускная способность шины памяти и коммуникационной сети,
    - неоднородность оборудования и т.д. - остаются за пределами рассмотрения.
- А это именно те проблемы, с которыми придется столкнуться при попытке посчитать на кластере большую задачу.
- По этой причине тестирование проводится с помощью измерения времени, затрачиваемого на различные этапы программы, решающей реальную физическую задачу.

---
Необходимость создания теста для вычислительных систем
Таким образом,
- Существует потребность в создании комплексного теста производительности вычислительных систем
- охватывающего все аспекты, влияющие на быстродействие:
  - процессорные ядра(использование ускорителей вычислений),
  - графические ускорители (использование ускорителей вычислений),
  - контроллеры памяти, межпроцессорные коммуникационные интерфейсы, контроллеры коммуникационной сети, сетевые коммутаторы (вопросы масштабируемости),
  - средства доступа к энергонезависимой подсистеме хранения данных (дисковой подсистеме) – проблемы адаптации к архитектуре
- позволяющего определить реальное время вычислений с учетом того, что данные находятся не в регистрах процессора и должны быть туда загружены – проблемы адаптации к архитектуре
- таким образом выяснить реальное быстродействие системы на широком спектре задач математического моделирования.

---
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Создание специализированных тестов производительности
- С.А.Степаненко, 2016 (РФЯЦ-ВНИИЭФ): методика оценки эффективности и масштабируемости вычислительных систем до экзафлопса.
- J.Dongarra, 2013, (University of Tennesee): HPCG-комплексный тест производительности на основе метода сопряженных градиентов
- M.Heroux, 2009 (Sandia National Lab): Mantevo Project – набор многофункциональных мини-приложений для тестирования производительности
- Weeratunga, D., 1994, NAS Parallel Benchmark - набор тестов производительности на основе шаблонов вычислений, применямых в вычислительной гидродинамике.

---
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнение с другими тестами
- Тесты LinPack, HPL (High Performance LinPack), HPCG, NAS Parallel Benchmarks, и т.д.
- Эти и другие тесты (кроме HPCG) построены на базе одного численного метода
- Не охватывают вопросы масштабируемости расчетов на конкретной ВС
- Результат тестирования серьезно зависит от правильного запуска тестов

---
 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной работы является разработка методики и создание реализующей ее программы для комплексной оценки производительности ВС с учетом функционирования всех подсистем и выявления скорости решения реальных задач. Таким образом, предполагается представить альтернативу традиционной методике оценки производительности ВВС, основанной только лишь на количестве операций в секунду.

---
 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
1. Создать программный комплекс, основанный на одном из наиболее часто применяемых в высокопроизводительных вычислениях численных методов, позволяющем определять производительность всех подсистем конкретной ВС и, в частности, выделить конкретную подсистему, наиболее заметно снижающую скорость счета реальных приложений.
2. Реализовать метод исследования коммуникационной структуры параллельных распределенных ВС для выработки рекомендаций по более оптимальному распределению процессов в приложении на узлах распределенной ВС.
3. Разработать и обосновать методику расчета абсолютной, не основанной на производительности процессоров, оценки пригодности ВС для решения реальных задач.
4. Разработать метод комплексного анализа производительности узлов мультиархитектурной ВС, позволяющий делать прогнозы эффективности данной мультиархитектурной ВС для решения конкретных задач, более достоверные по сравнению с синтетическими тестами.

---
СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Введение
Глава 1. Описание реализации метода частиц в ячейках для высокопроизводительных ВС
Глава 2. Физико-математические задачи и вычислительныеметоды в исследованиях, проводимых с использованием высокопроизводительных ВС
Глава 3. Комплексная оценка производительности ВС
Глава 4. Анализ масштабируемости, параллельной эффективности и ускорения параллельной ВС
Глава 5. Анализ производительности узлов
мультиархитектурной ВС .
Заключение
Список сокращений и условных обозначений
Список литературы
Список рисунков
Список таблиц

---
Глава 2. Физико-математические задачи и вычислительныеметоды в исследованиях, проводимых с использованием высокопроизводительных ВС

---
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обзор публикаций о перспективных ВВС
Решаемые задачи
количество публикаций
2010-2016 годы: Future Generation Computer Systems, Procedia Computers Science,
 Journal of Parallel and Distributed Computing, Parallel Computing,
Journal of Computational Physics, Computer Physics Communications и др.

---
Обзор публикаций о перспективных ВВС
Основные рассматриваемые вопросы
2010-2016 годы: Future Generation Computer Systems, Procedia Computers Science,
 Journal of Parallel and Distributed Computing, Parallel Computing,
Journal of Computational Physics, Computer Physics Communications и др. (~300 статей)

---
Глава 3. Комплексная оценка производительности ВС

---
Глава 4. Анализ масштабируемости, параллельной эффективности и ускорения параллельной ВС

---
Глава 5. Анализ производительности узлов мультиархитектурной ВС

---
Описание методики исследования производительности ВС
Реализация метода частиц в ячейках для высокопроизводительных ВС
- Реализовано три вида пространственной декомпозиции
- Имееется методика переноса программы с GPU на Intel Xeon Phi (т.е. ВВС как на основе многоядерных процессоров на основе ускорителей вычислений тестируются на одной и той же программе)

---
Описание методики исследования производительности ВС
Реализация метода частиц в ячейках для GPU
- Движение модельных частиц является наиболее времяемкой частью расчета (до 90 %)
- В то же время именно эта часть алгоритма наиболее заметно ускоряется при переходе на GPU
- Поэтому:
  1. Частицы хранятся в виде массивов по ячейкам
  2. Расчет движения частиц выполняется на разделяемой памяти
  3. При пересылке частиц между ячейками исключена синхронизация
Ускорение (GPU относительно 4 ядер Xeon E5450)
На современных GPU (VT100)
получена производительность
0.5 TFLOPS

---
Описание методики исследования производительности ВС
Методика измерения производительности системы памяти
WP - количество байт на одну модельную частицу, WP = 576;
NP - количество модельных частиц на одно процессорное ядро (2.5× 106);
Pcore - количество процессорных ядер;
Dt - длительность временного шага, сек.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Методика измерения производительности процессорных ядер и ускорителей вычислений
FP - количество операций на одну модельную частицу, FP = 500;
NP - количество модельных частиц на одно процессорное ядро (2.5× 106);
Pcore - количество процессорных ядер;
Dt - длительность временного шага, сек.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Производительность коммуникационной сети. Collective.
NX, NY, NZ - количество узлов сетки по X,Y и Z соответственно;
PSUB - количество подобластей (если используется эйлерова декомпозиция)
TA - длительность операции MPI_Allreduce (суммирование токов по всей области), сек.
“Ломоносов”
МВС-100К

---
Описание методики исследования производительности ВС
Анализ возможности функционирования ВС как целого для решения одной большой задачи
 Количество процессоров, для которого производительность коммуникационной сети падает не более чем в e раз по сравнению с максимальной: 226
Эффективный коммуникационный размер ВС - максимальное количество процесоров, которое может быть в рамках данной ВС эффективно использовано для решения одной задачи.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Формула для комплексной оценки ВС
}
≈
Для того, чтобы параллельная ВС могла быть признана адаптированной к задачам математического моделирования, она должна соответствовать следующим требованиям:
- Очень высокая производительность коммуникационной сети (WS, и WA), позволяющая пересылать все необходимые для расчета данные, не задерживая вычислений;
- Относительно высокая производительность оперативной памяти (WPIC,GB/sec), позволяющая эффективно использовать ресурсы процессоров, т.е. фактически совпадающая с производительностью процессора (NPIC, FLOPS).

---
Результаты тестирования
Расчет производительности процессорных элементов на основе движения модельных частиц
FP - количество операций на одну модельную частицу, FP = 500;
NP - количество модельных частиц на одно процессорное ядро;
Pcore - количество процессорных ядер;
Dt - длительность временного шага, сек.

---
Результаты тестирования
Формула для комплексной оценки ВС

---
Результаты тестирования
Сравнение с известными тестами. Тест HPCG (“Политехник”)
- Для операции DDOT (скалярное произведение в двойной точности): 1237.46 GFLOPS
- Для операции WAXPBY (сложение векторов с множителем): 10.766 GFLOPS
- Для операции SpMV (умножение разреженной матрицы на вектор): 13.0012 GFLOPS
- Для операции MG (трехуровневый многосеточный метод): 13.8033 GFLOPS.

---
Результаты тестирования
Эффективный коммуникационный размер
Кластер НГУ
226
МВС-100К
425
239
Ломоносов
(раздел GPU)

---
Заключение
- Представлен обзор решаемых на ВВС задач и применяемых методов и подходов, описана актуальность разработки теста
- Описана программная реализация метода частиц для ВВС
- Представлена методика исследования производительности ВС
- Показаны результаты тестирования отдельных современных высокопроизводительных вычислительных систем

---
Спасибо за внимание!!!

---
Формальная характеристика диссертации
- Научные задачи
- Научная новизна
- Положения, выносимые на защиту
- Публикации по теме диссертации

---
Основные положения, выносимые на защиту
1. Создан программный комплекс, основанный на моделировании динамики плазмы методом частиц в ячейках на высокопроизводительных ВС для всестороннего исследования производительности ВС, позволяющий в рамках одного запуска программы определить конкретную подсистему, наиболее заметно снижающую скорость счета реальных приложений

---
Основные положения, выносимые на защиту
2. Реализован и протестирован метод исследования коммуникационной структуры высокопроизводительных ВС, позволяющий давать рекомендации по более оптимальному распределению процессов в приложении на узлах высокопроизводительной ВС, а также вычислять экcтраполяцию реально полученной производительности на аналогичные системы с большим количеством узлов и процессоров

---
Основные положения, выносимые на защиту
3. Разработана и обоснована методика расчета абсолютной оценки пригодности данной ВС для решения реальных задач, основанной на сбалансированности производительности различных подсистем конкретной ВС, в частности оперативной памяти, коммуникационной сети, дисковой подсистемы, процессоров и ускорителей вычислений и позволяющей сравнивать ВС безотносительно используемых программ и решаемых задач

---
Основные положения, выносимые на защиту
4. Предложен и протестирован метод комплексного анализа производительности узлов мультиархитектурной ВС, оснащенной многоядерными процессорами и графическими ускорителями или ускорителями Intel Xeon Phi, основанный на программе для моделирования динамики плазмы методом частиц в ячейках и позволяющий делать прогнозы эффективности данной мультиархитектурной ВС для решения конкретных задач, более достоверные по сравнению с синтетическими тестами

---
Заключение
- В работе предложена и реализована оригинальная методика комплексного тестирования мультиархитектурных параллельных вычислительных систем, основанная на используемой в реальных расчетах программе для математического моделирования. а именно на реализации метода частиц в ячейках.
- Особенностями предложенной методики комплексного тестирования являются возможность определения для конкретной ВС абсолютной оценки, основанной на степени пригодности данной ВС для решения задач математического моделирования, метод измерения возрастания потока данных в коммуникационной сети ВС, а также оценка эффективности реализации вычислительных алгоритмов для мультиархитектурных ВС.

---
Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы
- Основным направлением совершенствования разработанного теста является автоматическая выработка рекомедаций по оптимизации кода, охватывающих не только метод частиц в ячейках но и остальные наиболее часто используемые в математическом моделировании методы, под конкретную протестированную ВС.
- Одним из наиболее важных вариантов дальнейшего развития программы-теста, созданного в диссертационной работе является перенос на не охваченные в текущем варианте платформы, такие как Android, процессоры архитектуры Sunway, графические ускорители, использующие технологию OpenCL, в частности, AMD Firestream, а также на программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС).
- Кроме того, необходимостью является апробация теста на крупных высокопроизводительных ВС мощностью более петафлопса, а также - возможно, после специальной адаптации схемы расчета движения частиц - на ВС векторной архитектуры.

---
Научные задачи
- Создать методику комплексной оценки производительности ВС в целом, основанную на программе для моделирования методом частиц в ячейках,с использованием крупноблочного распараллеливания на основе MPI.
- Разработать и протестировать формулы, обеспечивающие возможность экстраполяции результатов тестирования ускорения и эффективности распараллеливания по части узлов ВС на ВС в целом
- Создать методику проведения комплексного анализа производительности узлов мультиархитектурной ВС, оснащенной многоядерными процессорами и ускорителями вычислений на основе метода частиц в ячейках, с использованием мелкозернистого распараллеливания на основе CUDA и OpenMP.
- Разработать методику обобщения данных, полученных в ходе тестирования на основе метода частиц в ячейках для эффективной эксплутации тестируемой ВС для широкого круга научных и народнохозяйственных задач, а также для для улучшения быстродействия данной ВС.

---
Новизна
- Существенная научная новизна определяется тем, что метод частиц в ячейках является ресурсоемким методом, предъявляющим высокие требования к быстродействию не только процессора , но и оперативной памяти, и системы хранения данных. Высокая требовательность метода частиц к быстродействию ВС позволяет эффективно ценить быстродействие тестируемой ВС с той точки зрения, что если какая-либо из подсистем не оптимизирована и функционирует с низкой производительностью, то итоговая скорость счета по методу частиц будет очень мала. Далее известное разбиение метода частиц в ячейках на этапы различной сложности позволяет определить какая из подситем тестируемой ВС вносит наибольший вклад в снижение производительности.
- Таким образом впервые появляется возможность точной диагностики ВС по результатам работы реализации вычислительного метода, используемой для получения актуальных физических резульатов.
- Преимущества по сравннению с другими вариантами тестирования заключаются в
  - выявлении производительность ВС на реальном приложении, а не на специально сконструированном тесте - это важно с точки зрения динамики нагрузки на ВС (\textit{объем перемылаемых частиц, например})
  - \item оценке интегральной производительности ВС, сскладывающейся из производительности процессора, ускорителей вычислений, кэш-памяти разных уровней, оперативной памяти и системы хранения данных
  - возможности выявления в ходе одного теста конктреной подсистемы ВС, наиболее заметно снижающих скорость счета реальных приложений.

---
Практическая значимость
- Созданный в рамках диссертационной работы комплексный тест позволяет проводить экспериментальное исследование функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей в широком диапазоне от больших высокопроизводительных ВС и метакомпьютеров, образованных соединением нескольких кластеров до ноутбуков.
- Это исследование дополняется проводимым в той же тестовой программе теоретическим анализом масштабируемости и параллельной эффективности. В ходе тестирования измеряются характеристики ВС - вычислительнная производительность, скорость работы коммуникационной сети и системы ввода-вывода. Измеренные характеристики позволяют улучшить работы сетевой подситемы ВС путем перепрограммирования сетевых адаптеров и изменения настроек системного ПО, а также дать рекомендации по улучшению технико-экономических и эксплуатационных характеристик ВС такого типа в дальнейшем.
- Реализация метода частиц в ячейках в представленной программе включает в себя также и возможность счета на графических ускорителях, и ускорители Intel Xeon Phi. Таким образом проведенные тесты покажут эффективность вычислений с использованием специализированных вычислителей в рамках анализируемой ВС, а также эффективность работы интерфеса, соединяющего графические и другие ускорители с основной частью ВС.
- В силу того, что скорость расчета по методу частиц в целом и эффективность распараллеливания в частности приципиально зависит от топологии внутренней сети высокопроизводительной ВС, а также от параметров коммуникационного оборудования и системного ПО, то результаты тестирования могут быть использованы для разработки создания структур и топологий компьютерных сетей, сетевых протоколов и служб передачи данных в компьютерных сетях.

---
Основные публикации
Snytnikov A.V. Large-Scale and Fine-Grain Parallelism in Plasma Simulation. – Chapter 3. Parallel Programming: Practical Aspects, Models and Current Limitations. – pp. 59-70. – 2014. ISBN 978-1633219571.
Статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ
Снытников А.В. Сравнительный анализ производительности кластерных суперЭВМ на примере задачи о релаксации электонного пучка в высокотемпературной плазме // Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского. — 2011. — Т. 1, No 3. — С. 285-292.
Снытников А. В. Об одном методе распараллеливания решения уравнения Пуассона // Автометрия. — 2006. — Т. 43, No 3. — С. 62-68.
Вшивков В. А., Лазарева Г. Г., Снытников А. В. Эффективный параллельный алгоритм численного моделирования в моносилановой плазме тлеющего разряда // Автометрия. — 2008. — Т. 44, No 5. — С. 112-122.
Месяц Е. А., Снытников А. В., Лотов К. В. О выборе числа частиц в методе частиц-в-ячейках для моделирования задач физики плазмы //Вычислительные технологии. — 2013. — Т. 18, No 6. — С. 83‑96.
Вшивков В. А., Лазарева Г. Г., Снытников А. В. Адаптивное изменение массы модельных частиц при моделировании тлеющего ВЧ-разряда в силановой плазме // Вычислительные технологии. — 2008. — Т. 13, No 1. — С. 22-30.
Романенко А. А., Снытников А. В., Тимофеев И. В. Трехмерный гибридный код для моделирования генерации высокочастотного электромагнитного излучения турбулентной плазмы // Вестник НГУ, Серия: Информационные технологии. — 2016. — Т. 14, No 3. —С. 81-90.
Многоуровневый подход к разработке алгоритмического и программного обеспечения экзафлопсных суперЭВМ / Б. М. Глинский [и др.] // Выч. мет. программирование. — 2015. — Т. 16, № 4. — С. 543-556.
Лотов К. В., Месяц Е. А., Снытников А. В. Моделирование кинетической неустойчивости электронного пучка в плазме // Математическое моделирование. — 2014. — Т. 26, No 11. — С. 45-50.
Романенко А. А., Снытников А. В., Черных И. Г. Адаптация параллельного вычислительного алгоритма к архитектуре суперЭВМ на примере моделирования динамики плазмы методом частиц в ячейках // Вестник НГУ Серия: Информационные технологии. — 2017. —Т. 15, No 4. — С. 74-86.
Вшивков В. А., Снытников А. В. Особенности проведения экзафлопс-расчетов в физике плазмы // Выч. мет. программирование. — 2012. —Т. 13, No 1. — С. 44-48.
Публикации в изданиях, индексируемых Scopus и Web of Science
B.M. Glinskiy, I.M.Kulikov,I.G.Chernykh, A.V.Snytnikov, A.A.Romanenko, V.A.Vshivkov. Co-design of Parallel Numerical Methods for Plasma Physics and Astrophysics / B. M. Glinskiy [et al.] // Supercomputing Frontiers and Innovations. — 2014. — Vol. 1, no. 3. — P. 88-98.
Goedheer W.J., Snytnikov A.V., Vshivkov V.A. Adaptive mass alteration to model ion-ion recombination in a Particle-in-Cell simulation of silane radio-frequency discharges. // Computer Physics Communications. — 2010. —V. 181, No 10. — P. 1743-1749.
Lotov, K.V., Timofeev, I.V., Mesyats, E.A., Snytnikov, A.V., Vshivkov, V.A. Note on quantitatively correct simulations of the kinetic beam-plasma instability // Physics of Plasmas — 2015. —V. 181, No 2.
Glinskiy B.M., Kulikov I.M., Chernykh I.G., Snytnikov A.V., Nenashev V., Andreev A., Egunov V., Kharkov E. The Co-design of Astrophysical Code for Massively Parallel Supercomputers // Lecture Notes in Computer Science, 2016. – Vol. 10049. – P. 342-353.
Glinskiy B.M., Kulikov I.M., Chernykh I.G., Snytnikov A.V., Sapetina A.F., Weins D.V. The Integrated Approach to Solving Large-Size Physical Problems on Supercomputers // Supercomputing. RuSCDays 2017. Communications in Computer and Information Science (CCIS), Springer. 2017. – P. 278-289.

---
“Ломоносов”, 24.09.2018

---
“Политехник”, 24.09.2018

---
НКС-1П, 24.09.2018

---
Кластер НГУ, 29.03.2011

---
СКИФ-Cyberia (ТГУ), 29.03.2011

---
Описание методики исследования производительности ВС
Производительность коммуникационной сети. Peer-to-peer
- UP - количество байт на одну модельную частицу(48)
- NP - количество модельных частиц на одно процессорное ядро (2.5× 106);
- Pcore - количество процессорных ядер;
- n - доля пересылаемых частиц (nu 0.05);
- TS,PIC - время пересылки частиц, сек.

---
Основные уравнения
vec p = %gamma vec v, %gamma^{-1}=sqrt{1-v^2} newline vec F = q_{i,e}left ( vec E + 1 over c [vec v, vec B] right ) newline vec j = sum from {i,e} q_{i,e} int f_{i,e} vec v d vec v newline %rho = sum from {i,e} q_{i,e} int f_{i,e} d vec v
{partial f_{i,e}} over {partial t} + vec v {partial f_{i,e}} over {partial vec x}+ vec F {partial f_{i,e}} over {partial vec v} = 0 newline nabla times vec B = 4 %pi vec j + 1 over c {partial vec E} over {partial t} newline nabla times vec E = - {1 over c} {partial vec B} over {partial t} newline nabla vec E = 4 %pi %rho newline nabla vec B = 0
Начальные условия
re = 1000, rb = 1
     r = re+rb
Импульсы электронов плазмы:
   px,py,pz — максвелловское
  распределение, s =Te = 1.0
Импульсы ионов плазмы:0
Импульс электронов пучка:
   px= 50 py= pz = 0
f = exp left (- {p^2} over {%sigma} right )
Граничные условия: периодические

---
Описание методики исследования производительности ВС
Почему именно метод частиц в ячейках?
- Метод частиц в ячейках создает высокую недетерминированную нагрузку на подсистему памяти, позволяя измерить производительность памяти без учета программно-аппаратной оптимизации (“кэш”)
- В рамках данного метода используются две группы различных методов вычислений:
  - Расчет поля: аналог методов решения СЛАУ
  - Расчет динамики частиц: аналог методов Монте-Карло
    (аналог с точки зрения программной реализации)
- Таким образом, возникает возможность на основе теста спрогнозировать поведение на данной ВС большой части существующих вычислительных методов
- Используемое в физически корректных расчетах большое количество частиц обеспечивает высокую нагрузку системы ввода-вывода, процессорных ядер и памяти.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Метод частиц в ячейках в моделировании плазмы
В методе частиц в ячейках среда разбивается на модельные частицы, траекториями движения которых являются характеристики кинетического уравнения Власова
{partial p_{i,e}}over{partial t}=%kappa left ( E +[v,B] right ) ,newline {partial r_{i,e}}over{partial t}= v_{i,e} . newline newline p_{i,e}={v_{i,e}}over{sqrt{1-v^2_{i,e}}}, phantom_ %kappa_e=-1, phantom_ %kappa_i=m_e/m_i.
Уравнения движения модельных частиц решаются с помощью схемы с перешагиванием
Уравнения Максвелла решаются методом FDTD (метод Yee)
Вычислительная сложность: 500 операций с плавающей точкой на частицу
Реализация численных методов выполнена на основе работы: Вшивков В.А. и др.,
Вычислительные технологии, Том 6, № 2, 2001.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Вычисление поля в методе частиц в ячейках
М
A
N
A
S
Схема Ленгдона-Лазински
{B^{m+1/2}-B^{m-1/2}}over{%tau} = - "rot"_h E^m phantom{___} newline {E^{m+1}-E^{m}}over{%tau} = "rot"_h B^{m+1/2}- j^{m+1/2} newline newline
%rho = sum q_{p}v^{m+1/2}_p overline {R} (x_p,x_i) phantom_phantom_phantom_phantom_phantom_phantom_ {%rho^{m+1}-%rho^{m}}over{%tau}+"div"_h j^{m+1/2}=0 newline newline
"div"_h B = {B_{x,i+1/2,k,l}-B_{x,i-1/2,k,l}}over{h_x}+{B_{y,i,k+1/2,l}-B_{y,i,k-1/2,l}}over{h_y}+{B_{z,i,k,l+1/2}-B_{z,i,k,l-1/2}}over{h_z}
"rot"_h B = left ( stack{{B_{z,i,k,l-1/2}-B_{z,i,k-1,l-1/2}}over{h_y}-{B_{y,i,k-1/2,l}-B_{y,i,k-1,l-1}}over{h_z} # {B_{x,i-1/2,k,l}-B_{x,i-1/2,k,l-1}}over{h_z}-{B_{z,i,k,l-1/2}-B_{z,i-1,k,l-1/2}}over{h_x} # {B_{y,i,k-1/2,l}-B_{y,i-1/2,k,l}}over{h_x}-{B_{x,i-1/2,k,l}-B_{x,i-1/2,k-1,l}}over{h_x}} right )
На основе: Вшивков В.А. и др.,
Вычислительные технологии, Том 6, № 2, 2001.

---
Описание методики исследования производительности ВС
Метод частиц в ячейках и работа с памятью
Расчетная область
Массив координат частиц
X[0],
X[1],
X[2],
X[3],
….
Для расчета движения модельной частицы необходимо загрузить значения
электромагнитного поля в соответвующей ячейке расчетной области, но
Следующая по номеру в массиве частица может быть расположена в совершенно другой
    части расчетной области
И для расчета ее движения необходимо будет загружать поля из
совершенно другой ячейки
Использование значений, предварительно загруженных в кэш-память,
при расчете движения предыдущей частицы, невозможно
Таким образом, становится невозможным использование кэш-памяти и аналогичных
оптимизаций на уровне компилятора
Поэтому можно быть уверенным, что при измерении скорости работы памяти
на основе метода частиц в ячейках измеряется именно скорость работы памяти,
а не качество оптимизации кода

---
Результаты тестирования
Сравнение с известными тестами. Тест HPL
- кластер СПбПУ “Политехник” 4.3 (499)
- кластер ССКЦ СО РАН “НКС-1П” 3.14 (8.22)
  Как видно, производительность получается значительно меньше, чем при расчете движения модельных частиц в тесте PIC-MANAS. Объяснение этому заключается в том, что подбор правильной конфигурации для теста Linpack, адекватно показывающий производительность рассматриваемой ВС представляет собой отдельную сложную задачу. Также важно отметить, что результаты теста PIC-MANAS в значительно меньшей степени зависят от конфигурации запуска в силу того, что в ходе выполнения вычилений по методу частиц в ячейках происходит многократное усреднение всех показателей.